附件2

60项行业标准名称及主要内容

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YD/T 3769-2020 | 内容分发网络技术要求 汇聚节点 | 本标准规定了内容分发网络中汇聚节点的功能要求、性能要求及安全性要求等方面的内容。 本标准适用于内容分发网络的建设及汇聚节点的选型及建设，并为内容分发网络汇聚节点测试及运行维护提供依据。 |  |  |
|  | YD/T 2319-2020 | 数据设备用网络机柜 | 本标准规定了数据设备用网络机柜的分类与主要组成、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于信息通信机房内的数据设备用网络机柜，也适用于计算机设备用机柜。 | YD/T 2319-2011 |  |
|  | YD/T 3770-2020 | 软件定义同步网技术要求 | 本标准规定了软件定义同步网的组网架构、功能要求、接口要求等。 本标准适用于同步网络控制器及设备，设备类型涉及同步设备、传输设备等，传输设备主要包括分组传送网设备、光传送网设备、分组增强型光传送网设备、PON接入网设备等，其它设备也可参照执行。 |  |  |
|  | YD/T 3771-2020 | 接入网设备测试方法 40Gbit/s无源光网络（NG-PON2） | 本标准规定了40Gbit/s的无源光网络（NG-PON2)局端设备OLT和用户侧设备ONU的接口、功能、性能、操作管理维护等方面的测试方法。 本标准适用于公用电信网环境下可与传统 PON 系统共存的NG-PON2设备，专用电信网也可参照使用。 本标准不适用于采用波长路由方式WDM-PON 技术的NG-PON2设备。 |  |  |
|  | YD/T 1449.6-2020 | 基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第6部分：融合智能机顶盒的宽带客户网关 | 本部分规定了基于公用电信网的宽带客户网络中融合智能机顶盒的宽带客户网关（以下简称融合网关）的功能参考模型、接口、设备功能、安全功能、性能、环境、供电要求等。 本部分适用于基于公用电信网的宽带客户网络中的融合网关。 |  |  |
|  | YD/T 2019.5-2020 | 基于公用电信网的宽带客户网络设备测试方法 第5部分：融合智能机顶盒的宽带客户网关 | 本部分规定了基于公用电信网的宽带客户网络中融合智能机顶盒的宽带客户网关的硬件接口测试、设备功能测试、安全功能测试、性能测试等。 本部分适用于基于公用电信网的宽带客户网络中的融合网关。 |  |  |
|  | YD/T 3347.2-2020 | 基于公用电信网的宽带客户智能网关测试方法 第2部分：网关与网关管理平台间接口 | 本部分主要规定管理平台与智能网关设备之间的管理接口测试方法，包括API功能测试、基于JSON封装协议的管理接口以及插件管理接口测试。 本部分适用于基于公用电信网的宽带客户智能网关、宽带客户网关（HGU）等家庭网关终端管理，以及宽带客户智能网关的插件管理，专用电信网也可参考使用。 |  |  |
|  | YD/T 3772-2020 | 大数据 时序数据库技术要求与测试方法 | 本标准规定了时序数据库应具备的技术能力及相应的测试方法。 本标准适用于商用时序数据库产品的研发、测试、评估和验收等。 |  |  |
|  | YD/T 3773-2020 | 大数据 分布式批处理平台技术要求与测试方法 | 本标准规定了用于对大数据进行分布式批处理的软件平台或服务应具有的技术要求及相关的测试方法。 本标准适用于大数据分布式批处理平台产品的设计、研发、测试、评估和验收等。 |  |  |
|  | YD/T 3774-2020 | 大数据 分布式分析型数据库技术要求与测试方法 | 本标准定义了基于分布式架构的分析型数据库产品和服务的技术要求、指标和相应的测试方法。 本标准适用于分布式分析型数据库产品和服务的研发、测试、评估、验收等。 |  |  |
|  | YD/T 3775-2020 | 大数据 分布式事务数据库技术要求与测试方法 | 本标准规定了大数据分布式事务数据库的技术要求和具体的测试方法。 本标准适用于大数据分布式事务数据库产品的评估、验收等。 |  |  |
|  | YD/T 3776-2020 | 宽带视频服务用户体验评估 需求和场景 | 本标准规定了视频服务用户体验评估的需求和场景。 本标准适用于公用电信网、广播电视网、公用互联网、企业专用网等环境下的视频服务用户体验评估需求和场景的分析和分类。 |  |  |
|  | YD/T 3777-2020 | 宽带视频服务用户体验评估 系统架构 | 本标准对视频评估模型进行了分类总结，定义了用户视频体验评估模型的系统架构。本标准还定义了用户视频体验架构所需的各种参数，并规定了参数的采集方式。 本标准适用于视频实时类、非实时类的用户视频体验评估。 |  |  |
|  | YD/T 3778-2020 | 宽带视频服务用户体验评估 直播算法和参数 | 本标准规定了应用于娱乐视频服务业务用户体验质量的评估场景和模型，分析了影响娱乐视频服务用户体验质量的关键因素，定义了用于评估视频服务用户体验质量的参数和技术方法。 本标准适用于对电信运营商、广电运营商、互联网视频服务商和其它相关厂商提供的娱乐视频服务用户体验质量进行综合评估，还适用于产业各方对影响视频服务质量的因素进行量化和分析。 |  |  |
|  | YD/T 3779-2020 | 宽带视频服务用户体验评估 点播算法和参数 | 本标准规定了固定和移动网络中各类视频播放业务的点播功能的用户体验的评估模型，分析了影响视频点播体验的主要因素和参数，定义了视频点播体验的评估计算方法。 本标准适用于公用电信网、广播电视网、公用互联网、企业专用网等环境下视频点播功能的用户体验进行综合评估，以及对影响视频点播功能的因素进行定位和分析。 |  |  |
|  | YD/T 3780-2020 | 基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 网络设备技术要求（第一阶段） | 本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信系统网络设备技术要求，包括网络设备的架构和协议、业务功能和性能要求、系统功能和接口要求、基站和集群核心网设备要求等。 本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第一阶段）的基站和集群核心网设备。 |  |  |
|  | YD/T 3781-2020 | 基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 网络设备测试方法（第一阶段） | 本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信系统网络设备测试方法，包括：基本分组数据业务测试，集群业务、集群功能、集群性能、IP分组和集群集群并发业务测试，基站设备和集群核心网设备测试等。 本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）的基站和集群核心网设备。 |  |  |
|  | YD/T 3782-2020 | 移动通信智能终端漏洞验证方法 | 本标准规定了移动智能终端处理安全漏洞(本标准中主要研究受控漏洞，其他种类漏洞暂不涉及)的验证方法，包括验证项目、验证内容、验证准备、验证步骤以及预期结果。 本标准适用于移动智能终端设备。 |  |  |
|  | YD/T 1641-2020 | 互联网网络和业务服务质量技术要求 | 本标准规定了互联网网络和业务服务质量技术要求，主要包括互联网网络和互联网WWW业务、Email业务、FTP业务、视频业务、语音业务和即时通信业务的服务质量技术要求，对互联网网络间和跨网的WWW业务、Email业务、FTP业务、视频业务、语音业务和即时通信业务的服务质量技术要求也进行了规定。互联网网络和业务服务质量在网络忙时和闲时的情况下都应符合本标准的要求。 本标准适用于互联网网络和业务服务质量评估。 | YD/T 1641-2007 |  |
|  | YD/T 1642-2020 | 互联网网络和业务服务质量测试方法 | 本标准规定了互联网网络和业务服务质量的测试方法，主要包括互联网网络质量以及WWW业务、Email业务、FTP业务、视频业务、语音业务和即时通信业务的服务质量测试方法。 本标准适用于互联网网络和业务服务质量测试。 | YD/T 1642-2009 |  |
|  | YD/T 3783-2020 | N×400Gb/s光波分复用（WDM）系统技术要求 | 本标准规定了单通路速率为400Gb/s（含2×200Gb/s超级通路）的波分复用（WDM）系统在C波段传输时的技术要求，主要包括系统分类、系统参数要求、OTU技术要求、FEC功能与性能要求、波分复用器件的技术要求、光放大器技术要求、动态功率控制和增益均衡技术要求、OADM技术要求、系统监控通路技术要求、传输功能和性能要求、网络管理系统技术要求和APR进程要求等。 本标准适用于单通路速率为400Gb/s、工作在C波段的WDM系统。 |  |  |
|  | YD/T 3784-2020 | LTE数字蜂窝移动通信网 中继（Relay）系统设备技术要求 | 本标准规定了TD-LTE以及LTE FDD支持带内中继和带外中继的宏基站、中继节点的功能要求、射频要求等，以及为支持中继，核心网需要增强的功能。 本标准适用于TD-LTE和LTE FDD数字蜂窝移动通信网中继系统设备。 |  |  |
|  | YD/T 3785-2020 | LTE数字蜂窝移动通信网 中继（Relay）系统设备测试方法 | 本标准主要规定了LTE支持带内中继和带外中继的宏基站、中继节点的基于Un接口中继节点、基于核心网下沉中继节点、基于Uu接口中继节点的功能测试方法和射频测试方法。 本标准适用于TD-LTE和LTE FDD数字蜂窝移动通信网中继系统设备。 |  |  |
|  | YD/T 2868-2020 | 移动通信系统无源天线测量方法 | 本标准规定了移动通信系统无源天线的测试场地及环境的要求、辐射参数及电路参数的测量方法及步骤，还规定了对测试数据的获取处理及判断的要求。 本标准适用于工作频段为690MHz～806MHz、806MHz～960MHz、1695MHz～1880MHz、1920MHz～2170MHz、2300MHz～2700MHz、3300MHz～3800MHz、4800MHz～5000MHz的移动通信系统无源天线的测量。其它频段的无源天线可参照使用。 | YD/T 2868-2015 |  |
|  | YD/T 1644.4-2020 | 手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射 人体模型、仪器和规程 第4部分：肢体佩戴的无线通信设备的比吸收率（SAR）评估规程（频率范围30MHz～6GHz） | 本部分适用于任何能够发射电磁场（EMF）、使用时按制造商描述的方式佩戴在四肢，且其发射部分距离人体不大于200mm的无线通信设备。 本部分适用于工作频率范围在30MHz至6GHz的射频照射，也可用于测量肢体佩戴式设备的多个无线电发射源的同时照射。 本部分给出了肢体佩戴的无线通信设备的类型定义和评估流程。 本部分不适用于发射或不发射的医学植入设备的照射评估。 |  |  |
|  | YD/T 3786-2020 | N×400Gb/s光波分复用（WDM）系统测试方法 | 本标准规定了单通路（含多子载波复用超级通路）速率为400Gbit/s和200Gbit/s的开放式波分复用（WDM）系统测试方法，主要包括系统配置和参考点定义、主光通道测试、光波长转换器测试、光波分复用器/解复用器测试、光放大器测试、FEC测试、动态功率控制和增益均衡测试、OADM测试、监控通路测试、传输功能和性能测试、网管系统功能验证、APR功能验证等内容。 本标准适用于单通路速率为400Gbit/s和200Gbit/s的开放式波分复用（WDM）系统，对于单通路速率为400Gbit/s和200Gbit/s的集成式波分复用（WDM）系统也可参照执行。 |  |  |
|  | YD/T 3787-2020 | 基于公用电信网的家庭用宽带客户网关 WLAN接口性能要求和测试方法 | 本标准规定了家庭用宽带客户网关WLAN接口多用户支持能力、吞吐量、覆盖能力和稳定性等性能指标要求和测试方法。 本标准适用于基于公用电信网的提供WLAN接口的家庭用宽带客户网关，其它具有WLAN AP功能的设备也可参考使用。 |  |  |
|  | YD/T 3788-2020 | 移动智能终端应用软件分类与可卸载实施指南 | 本标准规定了移动智能终端应用软件分类、可卸载原则、可卸载要求及验证方法。 本标准适用于移动智能终端预置应用软件以及互联网信息服务提供者提供的可以通过移动智能终端下载、安装、升级的应用软件。 |  |  |
|  | YD/T 3789-2020 | 固定终端主叫号码显示技术要求及测试方法 | 本标准规定了本地交换机（LS）和用户终端设备（CPE）之间在处理主叫号码显示业务时的技术要求和测试方法。 本标准适用于公共电信网（PSTN）传递主叫识别信息的本地交换机和用户终端设备。 本标准不包括数字程控交换机间为传送主叫识别信息的全部网间信令。 |  |  |
|  | YD/T 3790-2020 | 智能远程视频监控前端设备技术要求和测试方法 | 本标准规定了智能远程视频监控前端设备的技术要求，包括体系架构、设备描述、设备结构、功能要求、通信协议、性能要求、安全要求和环境要求。本标准还规定了智能远程视频监控前端设备的测试方法，包括测试环境、功能测试、性能测试、协议测试。 本标准适用于智能远程视频监控前端设备。 |  |  |
|  | YD/T 3791-2020 | 基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第二阶段）接口测试方法 集群基站与集群核心网间接口 | 本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第二阶段）集群基站与集群核心网间接口的测试方法，包括测试内容和测试配置、S1-T AP协议测试、S1-T用户面GTP-U协议测试。 本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第二阶段）的集群基站和集群核心网设备。 |  |  |
|  | YD/T 3792-2020 | 数字移动通信终端通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间单线协议（SWP）技术要求 | 本标准规定了数字移动通信终端的通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间单线协议（SWP）技术要求，包括基本原理、系统架构、物理特性、电气特性、物理传输层、数据链路层、SHDLC定义、CLT的定义、时序与性能等方面。 本标准适用于支持SWP技术的通用集成电路卡和数字移动通信终端。 |  | ETSI TS 102 613 V9.3.0，IDT |
|  | YD/T 3793.1-2020 | 数字移动通信终端通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间单线协议（SWP）测试方法 第1部分：终端特性 | 本部分规定了数字移动通信终端的通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间的单线协议（SWP）终端特性的测试方法，包含具备CLF特性的接口电气特性、测试初始通信建立、物理传输层和数据链路层等部分的测试内容。 本部分适用于支持SWP技术的数字移动通信终端。 |  | ETSI TS 102 694-1 V10.2.0，MOD |
|  | YD/T 3793.2-2020 | 数字移动通信终端通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间单线协议（SWP）测试方法 第2部分：UICC特性 | 本部分规定了数字移动通信终端的通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间的单线协议（SWP）UICC特性的测试方法，包含具备CLF特性的接口电气特性、测试初始通信建立、物理传输层和数据链路层等部分的测试内容。 本部分适用于支持SWP技术的通用集成电路卡。 |  | ETSI TS 102 694-2 V10.3.0，MOD |
|  | YD/T 3794-2020 | 数字移动通信终端通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间主控接口（HCI）技术要求 | 本标准规定了数字移动通信终端的通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间主控接口（HCI）技术要求，包括HCI架构、HCP、指令、端口、HCI流程、非接触卡模拟模式、非接触阅读器模式和非接触点对点连接模式等。 本标准适用于支持HCI技术的通用集成电路卡和数字移动通信终端。 |  | ETSI TS 102 622 V9.4.0，IDT |
|  | YD/T 3795.1-2020 | 数字移动通信终端通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间主控接口（HCI）测试方法 第1部分：终端特性 | 本部分规定了数字移动通信终端的通用集成电路卡（UICC） 与非接触通信模块（CLF）间的主控接口（HCI）终端特性的测试方法，包含HCI的结构、HCP、指令、端口、HCI流程、非接触卡的模拟、非接触读卡器和连接特性。 本部分适用于支持HCI技术的数字移动通信终端。本部分的测试流程适用范围中声明仅适用于主机控制器的测试流程可参考用于支持HCI技术的数字移动通信终端的测试。 |  | ETSI TS 102 695-1 V12.0.0，ETSI TS 102 695-3 V8.1.0，MOD |
|  | YD/T 3795.2-2020 | 数字移动通信终端通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间主控接口（HCI）测试方法 第2部分：UICC特性 | 本部分规定了数字移动通信终端的通用集成电路卡（UICC）与非接触通信模块（CLF）间的主控接口（HCI）UICC特性的测试方法，包括HCI构架、指令、HCI上的命令/事件、端口和HCI规程。 本部分适用于支持HCI技术的通用集成电路卡。 |  | ETSI TS 102 695-2 V10.1.0，MOD |
|  | YD/T 2061-2020 | 通信机房用恒温恒湿空调系统 | 本标准规定了通信机房用恒温恒湿空调系统的技术要求、选取和应用原则、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于通信中心机房、IDC机房、蓄电池室及其它对设备运行环境温度、湿度、洁净度有较高要求的通信生产机房用房间级空调系统，其它通信辅助机房空调可参照使用。 | YD/T 2061-2009 |  |
|  | YD/T 1970.6-2020 | 通信局（站）电源系统维护技术要求 第6部分：发电机组系统 | 本部分规定了通信局（站）发电机组系统的使用条件、维护要求、维护项目与周期、技术指标要求。 本部分适用于通信局（站）发电机组系统设备及发电机房环境的维护与管理。 | YD/T 1970.6-2009 |  |
|  | YD/T 1969-2020 | 通信局站用智能新风节能系统 | 本标准规定了通信局站用智能新风节能系统的产品分类、组成、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于通信局站用智能新风节能系统。 | YD/T 1969-2009 |  |
|  | YD/T 3568.5-2020 | 通信基站基础设施技术要求 第5部分：室内微模块 | 本部分规定了通信基站室内微模块的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、储存。 本部分适用于通信基站室内微模块。 |  |  |
|  | YD/T 3796-2020 | 基于云计算的业务安全风险解决方案技术要求 | 本标准规定了业务安全解决方案的功能要求、性能要求、自身安全功能要求，并提供了相应的测试评估方法。 本标准适用于云服务商和云服务商的业务安全解决方案，其在功能设计、产品研制、能力评估等方面均可参照此标准。 |  |  |
|  | YD/T 3797.2-2020 | 云服务用户数据保护能力评估方法 第2部分：私有云 | 本部分规定了云服务提供商在提供私有云平台时应具备的用户数据安全保护能力要求，包括事前防范能力、事中保护能力和事后追溯能力。 本部分适用于第三方机构对云服务提供商提供的私有云平台，审查和评估其用户数据安全保护能力，也为云服务提供商建设私有云用户数据安全保护能力提供参考。本部分的评估方法仅针对由云服务提供者管理和运营的私有云，不适用于云服务客户自行建设、管理和运营的私有云平台。 |  |  |
|  | YD/T 3798.5-2020 | 云计算服务客户信任体系能力要求 第5部分：块存储服务 | 本部分规定了云计算服务客户信任体系能力要求，包括三方面：一是企业信息真实性披露：企业信息和业务基本信息；二是云服务指标的完备性和规范性：服务协议（含SLA）完备性和规范性；三是云服务指标的真实性：指标的真实能力。 本部分适用于所有云服务和客户。 |  |  |
|  | YD/T 3798.6-2020 | 云计算服务客户信任体系能力要求 第6部分：本地负载均衡服务 | 本部分规定了云计算服务客户信任体系能力要求，包括三方面：一是企业信息真实性披露：企业信息和业务基本信息；二是云服务指标的完备性和规范性：服务协议（含SLA）完备性和规范性；三是云服务指标的真实性：指标的真实能力。 本部分适用于所有云服务和客户。 |  |  |
|  | YD/T 3799-2020 | 电信网和互联网网络安全防护定级备案实施指南 | 本标准规定了电信网和互联网中网络和系统单元定级备案的实施方法和划分准则，包括网络和系统单元划分类型、命名规则、定级要素赋值细化指标以及安全等级的计算方法等。 本标准适用于电信网和互联网网络安全防护体系中的各种网络和系统。 |  |  |
|  | YD/T 3800-2020 | 电信网和互联网大数据平台安全防护要求 | 本标准规定了大数据平台安全防护要求，包括大数据平台基础设施安全要求、平台安全要求、数据安全要求和安全管理要求。 本标准主要适用于电信网和互联网企业建设的各类大数据平台及系统。 |  |  |
|  | YD/T 3801-2020 | 电信网和互联网数据安全风险评估实施方法 | 本标准提供以数据为核心保护对象的面向应用场景的风险评估方法论，规定了电信网和互联网数据安全风险评估的基本原则、基本要素及各要素之间的关系、实施流程、风险分析模型与方法。 本标准适用于电信网和互联网组织开展数据安全风险自评估工作，同时适用于第三方专业测评机构开展数据安全风险评估工作。 |  |  |
|  | YD/T 3802-2020 | 电信网和互联网数据安全通用要求 | 本标准规范了数据采集、传输、存储、使用、开放共享、销毁等数据处理活动及其相关平台系统应遵循的原则和安全保护要求，包括组织保障、制度建设、规范建立等管理性要求，以及规范执行相关配套技术性要求。 本标准主要适用于在电信服务和互联网信息服务提供过程中，在公用电信网和互联网网络单元和业务系统中采集、产生、使用的数据。适用于对电信网和互联网行业中组织开展的数据处理活动及与数据处理活动相关的平台系统的安全保护。本标准不适用于企业生产经营数据、内部管理数据及企业内部研发测试数据。 |  |  |
|  | YD/T 3803-2020 | 电信网和互联网资产安全管理平台技术要求 | 本标准规定了电信网和互联网资产安全管理平台的功能要求、接口要求以及安全管理要求。 本标准适用于电信网和互联网资产安全管理平台。 |  |  |
|  | YD/T 3804-2020 | 工业互联网安全防护总体要求 | 本标准规定了工业互联网安全防护的范围及内容；定义了安全防护级别的确定方法，并提出了工业互联网安全防护的具体要求。 本标准适用于工业互联网安全监管部门、运营单位等组织开展安全防护工作，为工业互联网安全防护提供指导。 |  |  |
|  | YD/T 3805-2020 | 工业互联网平台安全防护要求 | 本标准规定了工业互联网平台安全防护的范围和内容，规定了工业互联网平台安全防护的具体要求，主要包括接入层安全、基础设施层安全、平台层安全、应用层安全等。 本标准适用于工业互联网平台企业开展工业互联网平台安全防护工作。 |  |  |
|  | YD/T 3806-2020 | 电信大数据平台数据脱敏实施方法 | 本标准规定了电信大数据平台数据脱敏的指导原则、典型流程，对不同场景下的脱敏实施方法、脱敏算法选择给出了建议。 本标准适用于电信大数据平台、安全管控平台中的数据脱敏。 |  |  |
|  | YD/T 3807-2020 | 移动通信网络设备安全保障通用要求 | 本标准规定了移动通信网络设备通用的安全保障目标、需求和测试用例。 本标准适用于移动通信网络设备安全评估。 |  |  |
|  | YD/T 3808-2020 | 移动智能终端多通道联网安全支付技术要求 | 本标准规定了移动智能终端在移动支付中涉及安全防护的多通道联网技术要求、身份认证和密码保护、交易通道保护、多通道联网技术等相关内容。 本标准适用于多通道联网移动智能终端。 |  |  |
|  | YD/T 3809-2020 | 移动伪基站监测与监管系统接口技术要求 | 本标准规定了移动伪基站监测与监管系统的系统架构、接口位置及接口功能，并定义了系统接口交互流程和交互消息上报格式。 本标准适用于电信运营企业、国家授权的移动伪基站监管组织等对GSM网络中的疑似伪基站进行监测与治理。 |  |  |
|  | YD/T 3810-2020 | 3GHz～12.75GHz频段无线电监测测向系统技术要求 | 本标准规定了3GHz～12.75GHz频段无线电监测测向系统通用技术要求，包括电性能、电磁兼容、电气安全和环境适应性的主要技术指标要求。 本标准适用于3GHz～12.75GHz频段固定、移动和可搬移无线电监测测向系统。 |  |  |
|  | YD/T 3811-2020 | 3GHz～12.75GHz频段无线电监测测向系统测试方法 | 本标准规定了3GHz～12.75GHz频段无线电监测测向系统主要技术参数的测试方法，包括电性能、电磁兼容、电气安全和环境适应性。主要的电性能参数包括监测系统监测灵敏度、场强测量精度、频率测量精度、信号最小驻留时间和测向系统测向灵敏度、测向精度、带内抗扰度、信号最小驻留时间。 本标准适用于3GHz～12.75GHz频段固定、移动和可搬移无线电监测测向系统主要技术参数的测量或校验，但不适用于已安装的固定监测测向系统的现场测试。更高频段的无线电监测测向系统的测试方法可参照使用。 |  |  |
|  | YD/T 3812-2020 | 卫星固定业务对地静止卫星网络地球站的偏轴等效全向辐射功率密度限值计算方法 | 本标准规定了对地静止轨道卫星固定业务地球站偏轴发射等效全向辐射功率（e.i.r.p）密度限值的计算方法。 本标准适用于晴空条件下评估工作于C、Ku、Ka频段，对地静止卫星轨位（GSO）（包括偏离静止轨道向南北3°范围内），承载卫星固定业务地球站的偏轴发射e.i.r.p.密度最大值。 |  |  |
|  | YD/T 3813-2020 | 基础电信企业数据分类分级方法 | 本标准规定了基础电信企业数据分类分级原则、数据分类工作流程和方法，数据分级方法，并给出基础电信企业数据分类分级示例。 本标准适用于基础电信企业的数据分类分级。本标准不适用于涉及国家秘密的数据。 |  |  |